南安市南侨医院全自动发药系统询价公告

一、项目概况

为提升我院药房药品调配效率与准确性，降低人为调剂差错率，保障临床用药安全，现对全自动发药系统采购项目进行公开询价，欢迎符合资质要求的供应商参与报价。

二、采购内容及技术参数要求

- 设备名称：全自动发药系统

- 数量：1台

- 核心技术参数要求

1.单台全自动发药主机最大储药能力≥3000盒/米，机械手两侧均为存储平板玻璃药架单元。（注:按药品外包装规格100*60*20mm均值计算)

2.处理处方速度>300处方每小时/每台主机,为应对后期处方量增加需提供升级方案。

3.自动发药系统可存储药品品规>1500品种。

4.主机设备对处方药品的发放差错(包括错发、多发、少发)率为0。

5.设备应具备一定的拓展性能，若后期需要拓展机械手数量，单台主机内单轨道上的机械手可后期增加。

6.实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、追溯码、已发放药品信息、待发药品信息等。药品追溯码全自动管理无需人工参与。

7.具备自动识别、自动检测药品信息，并能将信息错误的药品实施自动退药。

8.支持与我院现有HIS系统对接，实现处方信息自动传输、摆药数据实时上传。

9.设备操作界面简洁易懂，便于药房人员快速上手；具备防尘、防潮设计，需到现场进行勘察设计，符合医院药房环境要求。

三、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照。

2. 营业执照经营范围包含本次采购设备类别。

3. 近3年内在国内基层医疗机构有同类设备供货业绩（需提供合同复印件等证明材料）。

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无违法违规经营记录。

5. 能提供完善的售后服务，包括免费安装调试、操作培训，质保期外提供优惠的维修保养方案。

四、报价文件要求

1. 报价文件需包含以下内容

- 报价函（需明确设备总价、配置清单、交货期）。

- 供应商营业执照复印件（加盖公章）。

- 所投产品技术参数确认函复印件（加盖公章）。

- 近3年同类项目业绩合同复印件（加盖公章）。

- 售后服务方案（含安装周期、培训计划、质保承诺、维修响应时间）。

2. 报价为一次性包干价，包含设备采购、运输、安装调试、培训、税费等所有费用，采购人不再支付其他任何费用。

3. 报价文件需一式3份，正本1份、副本2份，密封装订并在封套上注明项目名称、供应商名称、“询价文件”字样及“正本/副本”标识。

五、报价文件递交

- 递交方式：现场递交或邮寄递交（邮寄以送达时间为准，逾期拒收）。

- 递交时间：2026年1月6日17:00前

3. 递交地址：南安市南侨医院总务科

4. 联系人：小郭

5. 联系电话：17350212596

六、其他事项

1. 供应商应确保所提供的资料真实有效，若存在虚假信息，一经查实将取消报价资格。

2.  本询价公告最终解释权归南安市南侨医院所有。

南安市南侨医院

2025.12.30